银洞坡金矿智能化综合管控平台

建设方案

V1.0

威海晶合数字矿山技术有限公司

2024-12

目录

1项目概况	3

1.1项目背景	3

1.2项目建设依据	3

2建设规划	3

2.1建设原则	3

2.2系统架构设计	4

2.2.1网络结构设计	5

2.2.2平台架构设计	6

2.2.3平台兼容设计	6

3建设目的	8

4建设内容	9

4.1智能化综合管控一张图	9

4.1.1安全监测监控	10

4.1.2人员定位	10

4.1.3工业视频监控	11

4.1.4提升机监测	11

4.1.5通风监测	12

4.1.6排水监测	12

4.1.7电力监测	12

4.1.8空压机监测	13

4.2.9尾矿库监测	13

4.2后台管理	13

4.2.1安全监测	13

4.2.2人员定位管理	14

4.2.3工业视频监控	15

4.2.4提升机监测	15

4.2.5通风监测	16

4.2.6空压机监测	17

4.2.7排水监测	17

4.2.8电力监测	17

4.2.9报警管理	17

4.2.10尾矿库监测	18

4.2.11企业宣传视频	19

4.2.12系统日志	19

4.2.13系统管理	19

# 1项目概况

## 1.1项目背景

随着人工智能、大数据、5G通信等新兴技术的发展，智能化已经成为非煤矿山行业发展的必然趋势。为深入贯彻落实《河南省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》，并根据省厅对于非煤矿山智能化建设的部署要求，通过先进的智能化技术手段提升非煤地下矿山的智能化水平，推动矿山企业向数字化、智能化、现代化方向发展。建设非煤地下矿山智能化综合管控平台成为提升矿山安全管理水平、推动矿山转型升级的重要举措。

该平台的建设，旨在通过集成先进的信息技术，实现对矿山的全面监控和管理，从而提升非煤矿山安全管理水平、资源利用效率及环保能力，提供强有力的技术支持。这一举措不仅能够提高矿山的生产效率和安全性，还能够促进资源的合理利用和环境保护，助力河南省非煤矿山行业的可持续发展。

## 1.2项目建设依据

《河南省“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》

《河南省非煤矿山智能化建设标准（试行）》

# 2建设规划

## 2.1建设原则

一是前瞻性原则。应采用智能化装备、先进的信息技术，提升提升矿山安全管理水平、推动矿山转型升级。

二是可扩展性原则。通过灵活的架构设计、数据接口、功能模块和安全性扩展，平台能够不断适应企业规模的扩大、技术的创新以及业务需求的变化。此外，随着云计算、边缘计算等新技术的发展，平台也可以不断优化和升级，确保其在未来能够支持更广泛的应用场景，满足更多层次的需求。

三是可靠性原则。可靠性是确保平台能够稳定、高效地运行、满足企业运营需求的关键因素，涵盖了架构设计、数据备份与恢复、网络冗余、安全防护、故障响应等多个层面。通过实施冗余设计、容错机制、自动化运维、灾难恢复等策略，平台能够在复杂环境下保持高可用性，避免单点故障和系统停机，从而为企业提供持续稳定的服务，确保智能化管理的顺利运行。

四是开放性原则。系统应支持不同层次和类型的接口，确保硬件、软件、服务程序和客户端之间能够实现无缝对接，支持信息共享和数据互通。通过开放式接口，能够实现与其他系统或单位的有效协作，提升矿山智能化建设。

五是可维护性原则。应选择统一的管控软件和数据交互平台，实现功能的柔性配置和子系统的即插即用，并保证可运营维护、系统升级。

## 2.2系统架构设计

银洞坡金矿智能化综合管控平台设计，属于根据需求进行定向开发的工业智能化管理平台。该平台的建设主要包括网络结构设计、系统架构设计、功能开发设计几个方面，现详细介绍如下：

### 2.2.1网络结构设计

根据应用特征分析，以及在系统架构设计中所处角色的不同，划分为：数据采集层、数据传输层、数据管理层。软件系统采用的B/S架构，任何一台计算机通过浏览器可以访问服务器的信息，以达到系统的资源共享。

- 数据采集层包括：各个控制子系统的数据采集。

- 数据传输层包括：由现场实际通讯网络决定采用何种传输方式，支持以太网等网络传输。

- 数据管理层包括：数据的存储、数据监控、业务系统。

网络结构示意图

### 2.2.2平台架构设计

矿山的生产流程长、相对独立的子系统多、数据非常分散的特点，给管理者进行指挥协调带来很大困难。智能化综合管控平台应有良好的展示性功能，可以在此对地上地下的生产情况一目了然。为了确保关键装备的正常运行，需要对其运行状态进行密切监视、装备预警报警系统的建设，及时做出故故障诊断与信息推送，并能实现无人值守。

在应用层面，系统包含多个功能模块，系统与多种数据源的数据信息交互提供了接口，充分实现企业业务各种信息的流转、交互与共享，为企业决策提供全面、及时、准确的信息依据。

平台采用基于互联网的云、边、端架构，建立面向数据信息的全流程运营管控，同时逐步推进传统信息化业务部署。

- 端：通过综合管控信息平台对主井提升设备、主通风设备、井下泵房等设备数据进行采集和成套智能装备的应用管控，实现全面感知和精准控制。

- 边：充分利用底层生产采集及企业运营管理上传的数据，汇聚区域数据资源，实现边缘侧的数据分析和实时决策。

- 中心：集成微服务、数据服务、应用开发与部署等功能，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、各类创新应用开发与运行。

### 2.2.3平台兼容设计

后期随着平台功能的日益完善，平台会逐渐发展聚合大量的应用和服务组件，这样的一个系统会给开发、维护、部署带来巨大的麻烦。

本平台具有良好的可扩展性，体现在以下几个方面：

1)强大的分布式服务框架，支持系统的扩展和个性化定制的特性。分布式服务可以通过接口降低系统的耦合性，不同的子系统之间通过相同的接口描述调用服务。服务提供者通过 WSDL（Web Services Description Language，Web 服务描述语言）向注册中心（Service Broker）描述自身所能提供的服务接口内容，然后注册中心使用 UDDI（Universal Description, Discovery, and Integration，统一描述、发现和集成）发布服务提供者提供的服务。服务请求者从注册中心检索到服务后，通过 SOAP（Simple Object Access Protocol ，简单对象访问协议）与服务提供者通信，使用该服务。

2)提供快捷方便的硬件接入方式，支持物联网主流设备通讯协议TCP/IP、 HTTP、轻量级通信协议MQTT以及JSON数据格式协议，各种智能设备可轻松接入。

3）RESTFUL方式保证平台高可扩展性。传统系统平台都是页面，数据，渲染全部在服务端完成，这样做的最大的弊端是后期维护，扩展极其困难。RESTFUL方式解决了这个问题，它是基于前后端分离的思想：后端负责数据编造,而前端则负责数据渲染，前端静态页面调用指定api获取到有固定格式的数据，再将数据展示出来，这样呈现给用户的就是一个“动态”的过程，而关于api这部分的设计则成了一个问题。如何设计出一个便于理解，容易使用的api则成了一个问题。而所谓的restful就是用来规范我们的api的一种约束。

智能化综合管控信息平台rest设计原则:

- 客户端-服务器：通过将用户UI与数据存储分开，我们可以简化服务器组件来提高跨多个平台的用户界面的可移植性并提高可伸缩性。它可以比表现成前后端分离的思想。

无状态：从客户端到服务器的每个请求都必须包含理解请求所需的所有信息，并且不能利用服务器上任何存储的上下文。 这表示你应该尽可能的避免使用session，由客户端自己标识会话状态（token）。

- 规范接口：REST接口约束定义：资源识别; 请求动作; 响应信息; 它表示通过uri标出你要操作的资源，通过请求动作（http method）标识要执行的操作，通过返回的状态码来表示这次请求的执行结果。

- 可缓存： 缓存约束要求将对请求的响应中的数据隐式或显式标记为可缓存或不可缓存。如果响应是可缓存的，则客户端缓存有权重用该响应数据以用于以后的等效请求。 它表示get请求响应头中应该表示有是否可缓存的头（Cache-Control)

4）全面开放了第三方设备数据提交服务接口。并提供主流平台和语言的开发包，完善的编程实例、接口文档以及丰富的案例样本代码一应俱全，可帮助开发者快速开发跨平台物联网应用。

# 3建设目的

- 提升安全性

非煤地下矿山环境复杂且危险，通过智能化综合管控平台可以实时监测矿山各个环节的关键参数，如有害气体浓度、地下水位变化、设备运行状态。一旦出现异常，能够迅速发出预警，提醒工作人员及时采取措施，有效避免事故发生。

- 提高生产效率

通过智能化管控平台对供电、排水、通风压风、提升等系统进行统一管理和调度。可以根据实际生产需求，动态调整设备的运行参数，使设备运行在最佳状态。平台可以整合矿山的生产流程，使各个环节紧密配合。

- 实现精细化管理

平台收集矿山各个方面的数据，包括自动化、工业视频监控、尾矿库监测数据。通过对这些大数据的分析，可以为矿山管理者提供准确的决策依据。优化人员和资源管理，提高矿山的精细化管理水平。

# 4建设内容

## 4.1智能化综合管控一张图  3天

综合管控一张图基于矿山设备点位图查看各种设备状态及数据，实现对矿山各类监控系统和管理信息的综合集成与联动控制，通过可视化大屏展示矿山的安全监测监控、人员定位、工业视频监控、提升监控、通风监控的关键数据，提升决策效率和响应速度。

以下是可视化大屏的功能设计说明

### 4.1.1安全监测监控 2天

主要显示矿山各区域的安全监测设备的实时数据、运行状态、报警情况数据统计，例如井下地压监测的围岩应力、围岩移动的实时数据和设备状态，环境监测一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度的实时数据。

安全监测示意图

### 4.1.2人员定位 2天

对接已有的人员定位系统数据，包括井下人员总数、各个巷道人员数量和对应人员数据信息。

人员定位示意图

### 4.1.3工业视频监控 2天

对接矿山多个关键区域的视频监控，支持实时查看。

视频监控示意图

### 4.1.4提升机监测 1天

显示提升机状态和远程控制功能。远程开关控制设置密码保护功能，只有输入正确的密码后，才能远程控制设备的开关状态，从而确保设备的安全性与防止未经授权的操作。

### 4.1.5通风监测 1天

显示通风设备状态和远程控制功能，远程开关控制设置密码保护功能，只有输入正确的密码后，才能远程控制设备的开关状态，从而确保设备的安全性与防止未经授权的操作。

### 4.1.6排水监测 1天

显示排水设备状态和远程控制功能，远程开关控制设置密码保护功能，只有输入正确的密码后，才能远程控制设备的开关状态，从而确保设备的安全性与防止未经授权的操作。

排水监测示意图

### 4.1.7电力监测 1天

显示电力设备状态和远程控制功能，显示远程开关控制设置密码保护功能，只有输入正确的密码后，才能远程控制设备的开关状态，从而确保设备的安全性与防止未经授权的操作。

### 4.1.8空压机监测 1天

显示空压机设备状态和远程控制功能，远程开关控制设置密码保护功能，只有输入正确的密码后，才能远程控制设备的开关状态，从而确保设备的安全性与防止未经授权的操作。

### 4.2.9尾矿库监测 2天

对接尾矿库现有设备数据，显示尾矿库设备监测的实时数据。

尾矿库监测示意图

## 4.2后台管理

### 4.2.1安全监测

对接现有的矿山系统接口，通过与安全监测设备建立实时连接，采用数据采集技术获取最新的数据，存储分析。安全监测设备的实时数据、历史数据信息表。提供查询各种设备数据功能。

历史数据示意图

### 4.2.2人员定位管理

对接现有的人员定位系统数据接口，支持查看井下人员总数，各个巷道人员数量。

人员定位示意图

人员定位示意图

### 4.2.3工业视频监控

对接现有矿山的视频监控接口，支持查看实时监控视频，展示视频监控列表和查看实时监控、视频回放。

### 4.2.4提升机监测

- （1）支持查看提升机监测的实时数据。

提升机示意图

- （2）历史监测数据

支持选择查看罐笼所在中段、电枢电流、闸压力、罐笼位置、钢丝绳监测数据、综合紧停、转矩、给定速度、提升速度、综合报警、罐笼去向中段等监测项的监测数据。

支持历史监测数据导出。

历史数据示意图

### 4.2.5通风监测

- （1）支持查看风机监测的实时数据、设备状态。

通风监测示意图

- 历史数据记录

支持选择查看风量监测项的监测数据。支持历史监测数据导出。

历史数据示意图

### 4.2.6空压机监测

（1）支持查看风机监测的实时数据、设备状态。

（2）历史数据记录

### 4.2.7排水监测

- 支持查看排水设备实时数据、设备状态。

- 历史数据记录

### 4.2.8电力监测

- 支持查看电力设备实时数据、设备状态。

- 历史数据记录

### 4.2.9报警管理

支持查看报警设备的报警信息，不同条件查询报警信息。支持一键解除报警信息。

报警数据示意图

### 4.2.10尾矿库监测

对接矿山现有尾矿库监测设备的数据，显示尾矿库监测设备的实时数据，历史数据、报警数据。支持根据设备名称，监测时间段，报警情况进行查询数据。

尾矿库监测历史数据示意图

位移变化曲线图示意图

设备报警数据示意图

### 4.2.11企业宣传视频

支持上传企业宣传视频，视频格式支持但不限于MP4、avi、flv。

后台有个一键播放按钮，方便视频播放。

### 4.2.12系统日志

提供系统日志功能。记录自身运行过程中的各种事件信息，包括操作记录（如用户登录、数据修改）等，并对这些日志信息进行收集、整理、存储，形成系统日志。用户可查看系统日志，可以了解系统的运行状况。

### 4.2.13系统管理

- （1）用户管理

平台为管理人员维护系统正常运行提供参数设置功能，为各级人员分化权限提供支撑，为人员使用平台提供便捷。通过合理设置权限，可以避免信息混乱、误操作和数据泄露等问题。用户管理的目的是确保系统的安全性、提高工作效率，并提供良好的用户体验。通过有效的用户管理，可以防止未授权访问，保护敏感数据，同时提高系统的可用性和用户满意度。

- 用户管理主要包括用户信息新增、修改、删除、查询等功能。用户角色的分配、用户状态禁用启用的更改。

用户列表示意图

新增用户示意图

- （2）组织架构管理

组织架构管理是企业内部管理的重要组成部分，它涉及对公司的部门结构、职责分配、人员配置和工作流程的规划与优化。有效的组织架构管理能够确保企业资源的合理配置，提高决策效率，促进内部沟通，增强团队协作。

组织架构管理主要包括部门新增、修改、删除、查询等功能

组织架构示意图

- （3）角色管理

在平台中为不同岗位的人员定义相应的用户角色，如 “超级管理员”“安全员”“管理人员” 等。每个角色对应一组特定的权限。

角色示意图